## Berekening
NSVV - Tool voor het bepalen van de schijnbare oppervlakte
Middels deze tool kan het schijnbaar oppervlak van verlichtingsarmaturen worden bepaald
= in te vullen
= berekende waarden
Invoergegevens omwonende
Nr. [-] | xO [m] | yO [m] | zO [m]
1 | 50 | -20 | 1.8
Vectoren
Invoergegevens armaturen | [6 empty] | Berekende uitvoergegevens | [6 empty] | Richtpunt |  |  | Richting normaal armatuur |  |  | Armatuur-Omwonende
Nr. [-] | xA [m] | yA [m] | zA [m] | Draaihoek [graden] | Kantelhoek [graden] | Oppervlakte A [m²] | xR [m] | yR [m] | zR [m] | Afstand d [m] | Schijnbare oppervlakte Ap [m²] | Afstand omwonende armatuur d (m) | Horizontale afstand A-R dh (m) | xR | yR | zR | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2 | cos(theta) | theta | Schijnbare oppervlakte Ap (m^2)
1 | -17.16 | 9 | 15.25 | -30 | 45 | 0.2 | -3.9531 | 1.375 | 0 | 74.3799 | 0.16373 | 74.3799 | 15.25 | -3.9531 | 1.375 | 0 | 0.61237 | -0.35355 | -0.70711 | 67.16 | -29 | -13.45 | 0.81864 | 35.0508 | 0.16373
2 | 17.16 | 9 | 15.25 | -150 | 45 | 0.5 | 3.9531 | 1.375 | 0 | 45.8298 | onzichtbaar | 45.8298 | 15.25 | 3.9531 | 1.375 | 0 | -0.61237 | -0.35355 | -0.70711 | 32.84 | -29 | -13.45 | -0.0075644 | 90.4334 | onzichtbaar
3 | -17.16 | -9 | 15.25 | 20 | 45 | 0.5 | -2.8297 | -3.7842 | 0 | 69.3712 | 0.37102 | 69.3712 | 15.25 | -2.8297 | -3.7842 | 0 | 0.66446 | 0.24184 | -0.70711 | 67.16 | -11 | -13.45 | 0.74203 | 42.0953 | 0.37102
4 | 17.16 | -9 | 15.25 | 150 | 45 | 0.5 | 3.9531 | -1.375 | 0 | 37.1533 | onzichtbaar | 37.1533 | 15.25 | 3.9531 | -1.375 | 0 | -0.61237 | 0.35355 | -0.70711 | 32.84 | -11 | -13.45 | -0.38997 | 112.9529 | onzichtbaar
[13 empty] | Toelichting |  |  |  | Toelichting
[13 empty] | #N/B = data niet beschikbaar |  |  |  | Theta is de hoek tussen normaal op armatuur en armatuur-omwonende.
Formule
Toelichting | [16 empty] | Richting normaal armatuur is vector (x1,y1,z1)
Het lichtgevend deel van de armatuur is vlak. | [16 empty] | Richting armatuur->omwonende is vector (x2,y2,z2)
De hoofdas van het armatuur staat loodrecht op het lichtgevend deel van het armatuur. | [16 empty] | cos(theta) = (x1x2 + y1y2 + z1z2)/[wortel(x1^2+y1^2+z1^2).wortel(x2^2+y2^2+z2^2)]
Het richtpunt ligt in het grondoppervlak (zR = 0).
Disclaimer:
De NSVV biedt geen garantie over de juiste werking van deze tool en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik ervan.
De NSVV verschaft informatie met deze tool zonder enkele garantie of waarborg.
De NSVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de informatie van deze tool.
De NSVV kan de tool naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
De NSVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van deze tool.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer in deze tool, alsmede de uitkomsten hiervan.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de invoer en uitkomsten van deze tool.
Note on B9: Locatie omwonende, x-waarde
Note on C9: Locatie omwonende, y-waarde
Note on D9: Locatie omwonende, z-waarde
Note on B15: Locatie armatuur, x-waarde
Note on C15: Locatie armatuur, y-waarde
Note on D15: Locatie armatuur z-waarde
Note on E15: De draaihoek is de hoek in het horizontale vlak (x,y) ten opzichte van de x-richting (0 graden), positief is tegen de klok in, negatief is met de klok mee. Bijvoorbeeld: 45
Note on F15: De kantelhoek is de hoek van de richting van de de hoofdas van de armatuur met de vertikaal. Naar beneden gericht is nul graden, horizontaal gericht is +90 graden. Bijvoorbeeld : 45
Note on G15: De oppervlakte op van het lichtgevende deel van de armatuur. Bijvoorbeeld: 0,25
Note on I15: Locatie richtpunt, x-waarde
Note on J15: Locatie richtpunt, y-waarde
Note on K15: Locatie richtpunt, z-waarde. Is altijd 0 (grondniveau)
Note on L15: Ruimtelijke afstand (x,y en z) van de armatuur tot de omwonende.
Note on M15: Schijnbare oppervlakte van de armatuur voor de omwonende

## Versie-informatie
Versie-informatie
Versie | 1.0
Datum | 31 januari 2020